## Sheet1
D7000 | Edge Ready | 0 : 엣지 준비 안됨 1 : 엣지 준비 됨 |  |  | D8000 | PLC Ready | 0 : PLC 준비 안됨 1 : PLC 준비 됨
D7001 | Heart Beat | 0, 1 토글 |  |  | D8001
D7002 | 판정 중 | 0 : 동작 없음 1 : 판정 중 D8003이 1일 시 0으로 초기화 |  |  | D8002
D7003 | 판정 결과 | 1 : OK 2 : NG D8003이 1일 시 0으로 초기화 솔팅전 데이터가 0일시 NG로 보냄 |  |  | D8003 | 수신 완료 | 1 : D7003 판정 데이터 수신 완료 D7002, D7003 초기화 시, 0으로 변경
D7004 |  |  |  |  | D8004
D7005 |  |  |  |  | D8005
D7006 |  |  |  |  | D8006
D7007 |  |  |  |  | D8007 | 상태 | 1 : 수동 2 : 자동
D7008 |  |  |  |  | D8008 | 센서 값 | 박스 위치 확인용 순차적으로 0 ~ F
D7009 | 알람 |  |  |  | D8009
D7010 |  |  |  |  | D8010
D7011 |  |  |  |  | D8011
D7012 |  |  |  |  | D8012
D7013 |  |  |  |  | D8013
D7014 |  |  |  |  | D8014
D7015 |  |  |  |  | D8015
D7016 |  |  |  |  | D8016
D7017 |  |  |  |  | D8017
D7018 |  |  |  |  | D8018
D7019 |  |  |  |  | D8019
D7020 | 상태 변화 | 1 : 수동 2 : 자동 D8020에서 수신 완료되면 0으로 초기화 |  |  | D8020 | 수신 완료 | 1 : D8020 상태 변화 수신 완료
D7021 | 알람 초기화 | 1 : 알람 초기화 D8021에서 수신 완료되면 0으로 초기화 |  |  | D8021 | 수신 완료 | 1 : D7021 알람 초기화 수신 완료
조건 | 주기 | 동작 | 주소 | 값 |  | 주기 | 동작 | 주소 | 행동
프로그램 시작 | 1회 | PLC Write | D7000 | 1 | PLC 상태확인 | 10ms 마다 | PLC Read | D8000 | 0 : 검사 신호 무시 1 : 정상 동작
프로그램 종료 | 1회 | PLC Write | D7000 | 0 | (검사결과를 D7002에 쓴 이후에) PLC 수신완료 확인 | 10ms 마다 | PLC Read | D8003 | 1 : D7002, D7003을 0으로 초기화 (PLC Write)
바코드 신호가 들어오면 (바코드 센서가 ON이 되면) | 1회 | PLC Write | D7002 | 1 | 수동/자동 확인 | 10ms 마다 | PLC Read | D8007 | 1 : 수동 -> 데이터를 서버에 올리지 않음 2 : 자동 -> 데이터를 서버에 올림
터널 아웃 센서가 ON이 되면 (센서 값 확인과 연동됨) | 1회 | PLC Write | D7003 | 1 : OK 2 : NG | 센서 값 확인 | 10ms 마다 | PLC Read | D8008 | 비트로 구분을 해서 해당 비트의 0, 1 값을 확인해서 박스 위치 확인 및 검사 트리거 신호로 활용
PLC 자동/수동 변경 | 화면 클릭시 | PLC Write | D7020 | 1 : 수동 2 : 자동 | (PLC 자동/수동 변경 후) PLC 수신완료 확인 | 10ms 마다 | PLC Read | D8020 | 1 : D7020을 0으로 초기화 (PLC Write)
PLC 알람 초기화 | 화면 클릭시 | PLC Write | D7021 | 1 : 리셋
Heart Beat | 1초 마다 | PLC Write | D7001 | 토글